湖 南 科 技 学 院

招

标

文

件

采购项目：湖南科技学院垃圾分类亭和果皮箱项目采购

项目编号: XKY-CG2023059

采购形式：公开招标

采 购 人：湖南科技学院

委托代理机构：湖南科技学院采购中心

二○二三年十二月

第一章 招标公告

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心组织对湖南科技学院垃圾分类亭和果皮箱项目进行采购，现将采购事项公告如下：

一、项目慨况

1.采购名称：湖南科技学院垃圾分类亭和果皮箱项目采购

2.项目编号：XKY-CG2023059

3.预算金额：140003.29元

4.采购内容：详见招标文件

二、投标人的资格要求：

1.投标人的基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购项目的特定资格条件：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6.本次招标不接受联合体投标 。

三、获取公开招标文件的时间、地点及方式

符合条件的投标人请在递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院采购中心（http://cgzx.huse.cn/cggg/）采购公告栏进行网上下载招标文件。通过网络下载，其招标文件与采购人备案的书面招标文件具有同等法律效力。

四、投标截止时间和开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2024年1月5日15：00（北京时间）。

2.投标文件递交及开标地点：湖南科技学院院行政办公楼303评标室。

3.投标时投标方须带齐证照、授权书、投标书等相关资料。

4.逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

五、联系方式

采购人：湖南科技学院

联系人：周老师 联系电话：0746-6383315。

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

联系人：蒋老师 联系电话：0746-6388315。

- 六、采购监督管理部门：

- 湖南科技学院监察处   监督电话：0746-6381404。

第二章 招标须知

一、项目慨况

1.采购名称：湖南科技学院垃圾分类亭和果皮箱项目采购

2.项目编号：XKY-CG2023059

3.预算金额：140003.29元

4.采购内容：见招标文件第三章采购需求

5.采购内容：

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 组成部分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 垃圾分类亭 | 13套 | 包括：垃圾分类亭地面硬化，分类垃圾标识，现场安装 | 铁质，表面喷涂 |
| - 2 | 二分类果皮箱 | 50套 |  | 201不锈钢材料、喷涂 |
| 本项目为交钥匙工程，本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在总报价中。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。具体参数详见第三章。 |  |  |  |  |  |

二、评标方式：采用采用综合评分法

三、现场查勘：自行查勘。

四、交货时间：2024年1月25日前。

五、投标保证金：不须缴纳，投标人须递交投标保证承诺函。

六、履约保证金：在签订合同前中标人应向采购人缴纳中标金额4%的履约金，项目完成，经采购人验收合格，履约质保金无息退还给中标人。非采购人原因中标人未在合同约定时间内完成本项目所有内容的合格验收，拖延一天扣履约保证金10%，直至扣完，且采购人有权终止合同，对中标人由此产生的损失概不负责。

七、特别要求

1.本项目采购活动结束后，需在湖南省政府采购电子卖场完成采购流程，即：采购人按中标金额在电子卖场对中标供应商发起直购。

2.中标供应商在本项目中标公告发布15日内，必须完成入驻湖南省政府采购电子卖场事宜，并将本项目采购的内容（商品类目：其他校园家具类 ）上架至电子卖场，商品上架后方能签订合同。超过15日未按要求入驻电子卖场的视为自动放弃中标资格。

3.结算流程：采购人在湖南省电子卖场按本次中标金额对中标供应商发起直购，在完成电子卖场采购流程后，按合同相关约定履行报账程序。

4.付款方式：中标人在申请付款前须向采购人开具增值税专用发票，详见合同相关条款。

八、其他约定：本项目不允许分包、转包。

九、投标文件的组成

1.投标函（自拟）

2.报价表

3.供应商的资格证明资料（详见第七章）

4.缴纳投标保证金证明材料（银行回执单）

5.项目实施方案。

6.招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的其它资料。

7.投标人递交的投标文件应当编辑目录及页码（目录中须编辑投标文件中响应内容的页码），并在投标文件正文中标注页码，投标文件一正二副（须密封），封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。

第三章 采购需求

第一节 采购清单一览

项目采购预算：140003.29元

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 组成部分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 垃圾分类亭 | 13套 | 包括：垃圾分类亭地面平整和水泥硬化（混凝土厚度不低于15厘米，挖土、平整、放置碎石、养护等），有分类垃圾标识，现场安装。 | 铁质，表面喷涂 |
| - 2 | 果皮箱 | 50套 |  | 201不锈钢材料、喷涂 |
| 本项目为交钥匙工程，本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在总报价中。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。 |  |  |  |  |

- 第二节  技术要求

一、技术规格及参数

(一)垃圾分类亭制作要求及技术标准

1.材质要求：材质为冷轧钢材，性能符合GB716-65《普通碳素冷钢带》、GB912-66《普通碳素和低合金结构钢薄板》和GB3094-82《异形钢管》要求。管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。

2.分类垃圾亭要求在工厂制作，现场安装。

3.焊接要求：焊接部位均按照GB/T 13667.3-2013《手动密集书架技术条件》标准，采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊后打磨平、除刺及抛光。

4.表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。

5.喷塑要求：采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。颜色为灰白色，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。

7.整体结构为：长3500×宽2500mm×高2700mm。

8.主立管：采用φ80×5㎜方管。

9.其他结构管根据中标人设计制作，经采购人确认。

10.屋顶采用仿古瓦片，做到防水处理。

11.安装位置：由甲方指定位置。

12.垃圾分类亭地面平整和水泥硬化（混凝土厚度不低于15厘米，挖土、平整、放置碎石、养护等），有分类垃圾标识，现场安装。

(二)果皮箱要求及技术标准

1.表面采用1.0mm 201不锈钢材料。性能符合GB716-65《普通碳素冷钢带》、GB912-66《普通碳素和低合金结构钢薄板》和GB3094-82《异形钢管》要求。管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。

- 2.表面喷漆；用冷轧板1.2mm厚焊接,焊接平滑，颜色为黑色；

- 3.烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；

- 4.门板采用UV垃圾分类宣传标识；

- 5.下门采用钥匙开门，垃圾桶从正面拉出；

- 6.里面配置2个内桶,尺寸为：310mm*310mm*480mm,材质为镀锌板拼接而成，厚度为0.6mm。

7.焊接要求：焊接部位均按照GB/T 13667.3-2013《手动密集书架技术条件》标准，采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊后打磨平、除刺及抛光。

8.表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。

- 9.喷塑要求：采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。颜色为灰白色，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。

10.整体结构为：长940mm×宽380mm×高950mm。

11.安装位置：主要景区和主要干道安装40个点，每个点1组，计40组；其他区域设置10个点，每个点1组，合计10组：田径场2个、医务室对面停车场1个、新老图书馆1个、新图书馆后面文化墙1个、训练馆东北侧1个、学术交流中心1个、青二后面篮球场西北侧1个、励志楼1个、剑湖1个。以上安装位置仅作参考，最终安装位置以甲方签订合同时指定的位置为准。

- 二、设计图样

- 垃圾分类亭

备注：必须固定在地面，稳固安全。

- （二）果皮箱

备注：确保摆放平稳。

- 三、商务要求

- 1.在安装、调试的过程中，中标方应按用户单位的要求进行安装及调试。

- 2.中标人在生产前应到用户单位实地进行实际测量，以招标人最终确定的尺寸、颜色、工艺要求生产为准，经采购人同意后，再进行批量生产。

- 3.在投标产品生产过程中，招标人可随时对中标人的生产过程进行检查，若发现生产材料与本文件规定不一致的、或转包的，招标人有权终止合同，并保留追究违约责任的权利。预中标交付的中标产品，在评标人、招标人认为必要时，须接受破坏性抽检；若发现产品材质与招标文件要求及投标承诺不一致的，有权终止合同，并对损失进行双倍追偿。

- 4.因中标人原因，未及时供货，每延误一天，中标单位按迟交货物金额的5‰向招标单位支付违约金。

- 5.货物的质量保证期不得少于1年，质保期自项目验收合格之日起计算；质保期内免费维修、更换配件，终身维护。投标人应在投标文件中提供售后服务的承诺及其质量保证期。

- 6.在质保期内，提供技术服务热线（12个月每天24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。接到用户故障通知，投标人必须在8小时内对用户所提出的维修要求做出实质性响应，提供应急策略； 24小时内到达现场并解决问题（节假日照常服务）；如到达现场24小时仍不能排除故障，应在5个工作日内提供同类替代产品或配件，保证采购人正常使用。不能提供同类替代产品的，由采购人采取必要补救措施，其费用将由供应商承担。

- 7.质保期期满后，供应商必须继续向采购人提供本项目终身的维修、技术支持等服务和必须能供应本次采购产品所需的备、配件，其发生的费用供应商只收取破损组件的成本费。

- 8.本项目为交钥匙工程，本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在总报价中。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。

第四章 评标方法及标准

一、评标方法

综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件的规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标因素：价格、技术、商务以及相应的比重或者权值等。

三、权值范围

| 序 号 | 评标因素 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 30分 |
| 2 | 技术部分 | 40分 |
| 3 | 商务部分 | 30分 |

- 评分标准

| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 以报价计分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 技术部分 （40分） | 满足招标文件技术要求程度 | 20分 | 完全满足招标文件技术指标（第三章第二节）的计20分，一般技术条款（非“★”条款）每负偏离一项扣5分，扣完为止，本项得分0分的视为无效投标；如应答时缺项，则视同负偏离处理。 |
|  | 设计方案 | 10分 | 根据投标人提供的设计效果图：包括显示设备功能的直观性、施工图详细情况、改造设备和新建设备操作流程进行计分，可行性强的计10分；每存在一处缺漏或不完整扣1分，扣完为止；没有提供计0分。 |
|  | 工作进度安排及质量保障措施 方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目施工时间安排合理、计划性强、项目管理保障性强、有完善的管理质量控制措施、技术组织措施、安全保证体系、能够保证质量实施方案的落实进行计分，可行性强的计5分；每存在一处缺漏或不完整扣1分，扣完为止；没有提供计0分。 |
|  | 培训方案 | 5分 | 根据投标人提供培训方案的详尽性、指派专业培训人员培训使用方法、提供咨询号码、编制详细使用说明书，可行性强的计5分；每存在一处缺漏或不完整扣1分，扣完为止；没有提供计0分。 |
| 商务部分 （30分） | 满足招标文件商务要求程度 | 10分 | 完全满足招标文件商务指标的计10分，一般商务条款（非“★”条款）每负偏离一项扣2分；如应答时缺项，则视同负偏离处理。 |
|  | 类似业绩 | 10分 | 提供2020年1月1日以来（以合同签字盖章时间为准）承接过（改造或新建生活垃圾分类设备）类似项目业绩的合同复印件，每个计5分，最多计10分，未提供的不计分。 |
|  | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务方案（方案至少包含：免费售后服务内容及事项、质量保证计划、维护技术力量、服务响应时间、易损件维修报价清单等）综合比较，方案科学完整、可行性高计5分；每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣1分，扣完为止。没提供针对本项目售后服务方案的计0分。 |
|  | 质保承诺 | 5分 | 垃圾分类亭在满足质保期一年的基础上，每增加一年加2.5分，最高计5分。未承诺质保期或质保期不满足要求的不计分。 |

第五章  报价表

项目名称：湖南科技学院垃圾分类亭和果皮箱项目采购

| 序号 | 型号规格 | 数量（套） | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类亭 | 13 |  |  |  |
| 2 | 果皮箱 | 50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 说明：项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需向乙方支付任何其他费用。 |  |  |  |  |

注：本次报价最高限价为140003.29元，超出最高限价的报价视为无效报价。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

单  位  地  址：

联  系  电  话：

年    月    日

- 第六章 采购合同（模板）

湖南科技学院分类垃圾亭和果皮箱采购合同

甲方(采购人）： 湖南科技学院

乙方（供应商）：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。

一、项目管理信息

1.采购组织形式：       校内组织采购

2.采 购 方 式：          公开招标

3.项目名称：  湖南科技学院分类垃圾亭和果皮箱采购项目

二、合同标的及项目总价

| 序号 | 型号规格 | 数量（套） | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类亭 | 13 |  |  |  |
| 2 | 果皮箱 | 50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 说明：项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需向乙方支付任何其他费用。 |  |  |  |  |

三、交货、安装时间及地点

1.交货时间：2023年 月 日前交货，即乙方应当在以上期限内完成送货、安装、调试并经甲方验收合格。

2.交货地点：湖南科技学院指定地点。

3.交货方式：由乙方负责送货、安装、调试。

四、质量要求：

1.乙方应保证其产品的有关设计技术、专利、检验及协议等均符合我国有关法律、法规。

2.乙方应对所提供的分类垃圾亭和果皮箱而产生的任何有关设计、制造专利及协议等负有法律责任。

3.分类垃圾亭和果皮箱的质保期为  年（以甲方验收合格之日起计算），出现质量问题按售后服务承诺办理，响应时间在4小时内，48小时内维修人员到达现场予以维修。

五、履约保证金及付款方式

1.履约保证金。履约保证金根据采购文件的约定，在签订合同前乙方应向甲方提交合同金额4%的履约保证金，项目完成，经甲方验收合格，履约保证金无息退还给乙方。非甲方原因乙方未在合同约定时间内完成本项目所有内容的合格验收，拖延一天扣履约保证金10%，直至扣完，且甲方有权终止合同，对乙方由此产生的损失概不负责。

2.付款方式。货到甲方指定地点安装完毕并经甲方验收合格后支付50%，第二年支付45%的合同款给乙方，质保期满无质量纠纷问题发生的，5%的余款一次性全部付清（无息）。

3.甲方付款前，乙方必须提供合规的正式行业税务发票和验收合格凭证。

六、技术规格、参数与要求：按招标文件内容规定执行。

七、安装检验与验收

1.整体结构要牢固，安装平稳，块料面层要平整、光滑、美观，不得有明显缺陷。

2.安装完毕后，甲方按定制相关要求，对安装质量及数量进行整体验收。

3.甲方在乙方制作、加工期间及安装完毕后，有权组织相关部门对合同产品进行验收、检测。

4.如原材料达不到合同要求，一律退货，由此而造成的损失由乙方承担。

5.因乙方原因不能按规定期限完成安装、验收，如乙方逾期，按本合同第五条执行。

八、售后服务要求

1．质保期内所有产品的维护等所涉及的费用包含在合同金额中。在质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），乙方应予以免费更换或维修。

2.质保期内，乙方必须及时免费维修、更换有缺陷的产品或部件。若乙方收到甲方通知后（或电话报修通知），未在规定的响应时间（48小时）内赶到现场弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。

3.质保期内，如产品有其他潜在缺陷或乙方使用了不符合标准或不符合投标文件承诺的原材料、零部件、外购件，甲方有权退货或向乙方索赔。

4.质保期内所有产品乙方提供免费零件及服务，并及时有效，保修期满后提供应当提供售后服务函，注明质保期后维修费用等情况。在使用寿命期内，乙方应保证对产品的零件、易损件的供应。

5.乙方应提供售后服务机构的具体维修地址、负责人或联系方式，以及应承担的维修责任等详细资料。

九、其他约定

乙方应保证安全供货，承担在运输、装卸、安装、调试过程中发生的一切责任，并承担由此产生的一切费用。

十、组成合同的文件及效力

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

1.在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

2.本合同协议书及附件

3.中标或成交通知书

4.投标文件

5.标准、规范及有关技术文件

十一、解决纠纷的方式

如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定选择以下一种：□由永州仲裁委员会仲裁，☑向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同未尽事宜，按双方协商解决。

十三、本合同经双方签字盖章生效。合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执一份，每份具有同等法律效力。

附件：售后服务承诺书

甲      方：（公章）                      乙      方：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电      话：                             电      话：

传      真：                             传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

年   月   日                             年   月   日

第七章 投标人资格证明材料

一、营业执照复印件

二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：       ，性别：   ，年龄：     ，职务：       ，系             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

三、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期：               年      月     日

四、供应商资格声明(格式)

致                 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和                 (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

- 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为：             ，全称为                          ，统一社会信用代码为              ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：

日期：       年  月  日

### 五、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致                     ：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年        月       日

### 六、免交投标保证金承诺函

致 湖南科技学院 ：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受采购人的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位公章）：

日期：         年       月        日

说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。

### 七、缴纳投标保证金证明材料（银行回执单）